## 断熱材マスター (hidden)
断熱する部位 | 断熱材の種類 | 断熱材の種類
屋根 外断熱 | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 1種 | 住宅用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 10K
屋根 内断熱 | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 2種 | 住宅用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 16K
壁 | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 3種 | 住宅用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 24K
床（外気に接する部分） 外断熱 | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 1種 1号 | 住宅用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 32K
床（外気に接する部分） 内断熱 | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 1種 2号 | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 16K
床（その他の部分） 内断熱 | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 1種 3号 | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 24K
土間床等の外周部 外断熱 | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 2種 1号 | 吹込用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ GW-1
土間床等の外周部 内断熱 | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 2種 2号 | 吹込用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ GW-2
熱橋部（屋根） | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 2種 3号 | 吹込用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 30K
熱橋部（壁） | 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(現場発泡品) | 吹込用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 35K
熱橋部（床） | 断熱モルタル | 住宅用ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材 ﾏｯﾄ
住宅用ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材 ﾌｪﾙﾄ
住宅用ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材 ﾎﾞｰﾄﾞ
吹込用ﾛｯｸｳｰﾙ 25K
吹込用ﾛｯｸｳｰﾙ 35K
ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 4号
ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 3号
ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 2号
ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 1号
ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 特号
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 1種
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 2種
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 3種
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 1種 1号
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 1種 2号
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 1種 3号
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 2種 1号
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 2種 2号
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 2種 3号
吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(現場発泡品)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ B
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板 1種 1号
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板 1種 2号
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板 2種 1号
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板 2種 2号
断熱モルタル

## 表紙
設計内容説明書 住戸共通 Ver1.0
共同住宅等自己評価書(住戸共通)
及び
共同住宅等設計内容説明書(住戸共通)
（全住戸共通で正副２部作成）
建築物名称
1.「建築物の所在地」,「設計者等の氏名」及び「評価者氏名」の記載事項は住棟に共通とみなします。
2．様式内の欄に記載事項が入らない場合は、別添用紙を用いることができます。

## 2-1
自己評価書及び設計内容説明書
住戸評価用【自動火災報知設備等】 | [28 empty] | 2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
| 性能表示 事 項 | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計内容 確 認
[5 empty] | 項目 | 設計内容 | [20 empty] | 記載図書
火災時の安全に関すること | ２－１ | □ | ４ | 感知警報 | 火災警報設備の種類 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備 | [17 empty] | 等級4・3 | □仕様書 | □
| 感知警報 | □ | ３ | 装 置 |  | □ |  | 住戸用自動火災報知設備 | [17 empty] | 等級4・3 | □平面図
| 装置設置 | □ | ２ |  |  | □ |  | 自動火災報知設備（住戸内に補助警報設備を設置するもの） | [17 empty] | 等級4・3 | □
| 等 級 | □ | １ |  |  | □ |  | 自動火災報知設備 | [17 empty] | 等級1
| （自住戸 |  |  |  | 感知器の設置場所 | □ |  | すべての居室 | [17 empty] | 等級4・3 | □仕様書 | □
| 火災時） |  |  |  |  | □ |  | すべての住戸内階段 | [17 empty] | 等級4・3 | □平面図
[6 empty] | □ |  | すべての台所等 *1 | [17 empty] | 等級4・3 | □
[5 empty] | 感知器の種別 | ・居室（平均天井高4ｍ未満）： | [9 empty] | □ |  | 熱式 |  | □ |  | 煙式 |  | □ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ |  | □仕様書 | □
[6 empty] | ・居室（平均天井高4ｍ以上）： | [9 empty] | □ |  | 煙式 | [8 empty] | □平面図
[5 empty] | 注）該当するものはすべてチェック | ・台所等： |  |  |  | □ |  | 熱式定温式 |  |  | □ |  | 煙式 |  | □ |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ | [5 empty] | □
[6 empty] | ・階段： |  |  | □ |  | 煙式
[5 empty] | 感知器の取付位置 | □ |  | 天井面中央付近、又は壁面（天井から15cm～50cm） | [17 empty] | 等級4・3 | □平面図 | □
[5 empty] | 感知器の感度及び性能 | □ |  | 感知器の感度及び性能は以下の通りとする | [14 empty] | *2 |  |  |  | □仕様書 | □
[7 empty] | ・熱式差動式感知器 | [5 empty] | ：S56自治省令第17号に定める差動式スポット型1種又は2種 | [13 empty] | □平面図
[7 empty] | ・熱式定温式感知器 | [5 empty] | ：S56自治省令第17号に定める特種、65℃又は60℃ | [13 empty] | □
[7 empty] | ・煙式感知器 | [5 empty] | ：S56自治省令第17号に定めるイオン化式スポット型
又は光電式スポット型1種、2種又は3種
注1.天井高さ4m以上の部分に設置するものは1種又は2種
注2.住宅用防災報知設備に使用するものは1種又は2種 ただし、イオン化式は廊下に設置する場合のみ
[7 empty] | ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | [5 empty] | ：S40自治省令第2号に定める第1種の感度
※上記感知器はすべて検定品とする
[5 empty] | 警報器の音響性能及び設置場所 | □ |  | 1ｍ離れた地点で70dB以上の警報音を1分以上継続できるもの | [18 empty] | □仕様書 | □
[8 empty] | 又は同等の性能を有する音響装置が住戸内の各階（居室を有 | [18 empty] | □平面図
[8 empty] | する階のみ）150㎡毎に設置されている | [18 empty] | □
[6 empty] | □ |  | 1ｍ離れた地点で85dB以上の警報音を1分以上継続できるもの
又は同等の性能を有する音響装置が住戸内の各階（居室を有
[8 empty] | する階のみ）350㎡毎に設置されている | [17 empty] | 等級4
[6 empty] | □ |  | 1ｍ離れた位置で70dB以上の警報音を1分以上継続できるもの
[8 empty] | 又は同等の性能を有する音響装置が住戸内に設置されている | [17 empty] | 等級3
*1 台所等：台所及び天井から0.4m以上突出した梁等によって区画された居室の部分で、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの
*2 自動火災報知設備で等級1とする場合は、消防法に準拠した感知器性能とする

## 4-1
自己評価書及び設計内容説明書
住戸評価用 | [10 empty] | 4-1 維持管理対策等級（専用配管）
| 性能表示 事 項 | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 設計内容 確 認
[5 empty] | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書
維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１ | □ | ３ | 専用配管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋め込み配管 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への |  | □仕様書
| 維持管理 | □ | ２ |  |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） |  | □
| 対策等級 | □ | １ |  |  |  | 注：メーターボックス内の埋め込みも不可 |  |  | □
| (専用配管) |  |  |  | 他住戸内の専用部内の設置 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の他住戸専用部内への
設置無し
|  |  |  | 地 中 | 地中埋設管上のコンクリート打設 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し |  | □仕様書 | □
|  |  |  | 埋 設 管 |  |  |  |  | □
|  |  |  | 専 用 | 排水管の清掃措置 | □ | 排水管の清掃に影響を及ぼすような内表面の凹凸は無し |  | □平面図 | □
|  |  |  | 排 水 管 |  | □ | たわみ、抜け、その他の変形が生じないための措置有り |  | □設備図
[6 empty] | □ | 掃除口、又は清掃措置を講じたトラップの設置 |  | □
注：等級3の場合のみ記入
|  |  |  | 配 管 | 主要接合部等の点検措置（配管の露出・点検口の設置） | □ | 給水管と設備機器の接合部に点検措置有り |  | □平面図 | □
|  |  |  | 点 検 口 |  | □ | 排水管と設備機器の接合部に点検措置有り |  | □設備図
[6 empty] | □ | 給湯管と設備機器の接合部に点検措置有り |  | □
|  |  |  | 等級3の場合 |  | □ | 給水管のバルブ及びヘッダーの点検措置有り
|  |  |  | のみ記入 |  | □ | 給湯管のバルブ及びヘッダーの点検措置有り
[6 empty] | □ | ガス管のバルブの点検措置有り

## 5-1
自己評価書及び設計内容説明書
住戸評価用
■ | □
|  | 性能表示事項 | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [25 empty] | 設計内容 確 認
[6 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [22 empty] | 記載図書
温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  | ５－１ | □ | ４ | 地域区分・適用する基準 | 地域区分 |  | ・地域区分 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）地域 | [13 empty] | □
|  | 断熱等 | □ | ３ |  | 適用する基準 |  | □ |  | 非住宅・住宅計算方法
|  | 性能等級 | □ | ２ |  |  |  | □ |  | 住宅仕様基準（等級4のみ）
|  |  | □ | 1 |  | 非住宅・住宅計算方法を適用する場合 | 外皮平均熱貫流率 | □ |  | 外皮平均熱貫流率 UA | [20 empty] | □計算書
[10 empty] | （ | [6 empty] | ) | W/(㎡K)
[10 empty] | □ |  | UAの値を評価書に記載（等級4のみ（8地域を除く））
[7 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 | □ |  | 冷房期の平均日射熱取得領 ηAC
[10 empty] | （ | [6 empty] | )
[10 empty] | □ |  | ηACの値を評価書に記載（等級4のみ（1～4地域を除く））
[6 empty] | 住宅仕様基準を適用する場合 | 適用条件 | 開口部比率 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ) | [9 empty] | □計算書
[7 empty] | 躯体の断熱性能等 | □ |  | 熱貫流率の基準に適合 | [20 empty] | □仕様書
[8 empty] | □ |  | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [20 empty] | □仕上表
[7 empty] | 開口部の断熱性能等 | 開口部比率の区分 | [22 empty] | □矩計図
[8 empty] | □ |  | 区分（い） |  |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ |  | 区分（は） |  |  |  | □ | 区分（に） |  |  |  | □
[8 empty] | □ |  | 緩和措置有り
[10 empty] | □ |  | 窓の断熱（2％緩和） | [7 empty] | □ |  | 窓の日射（4％緩和）
[5 empty] | 外皮の断熱性能等 | 断熱材の種類と厚さ | [5 empty] | 断熱工法 / | [7 empty] | 断熱材種類・厚さ | [10 empty] | □仕様書
[8 empty] | ・屋根 |  |  |  | （ | [17 empty] | ) | □仕上表
[8 empty] | ・天井 |  |  |  | （ | [17 empty] | ) | □矩計図
[8 empty] | ・壁 |  |  |  | （ | [17 empty] | ) | □
[8 empty] | ・床 |  |  | 外気に接する部分 | [7 empty] | （ | [10 empty] | )
[11 empty] | その他の部分 | [7 empty] | （ | [10 empty] | )
・土間床等の外周部
[11 empty] | 外気に接する部分 | [7 empty] | （ | [10 empty] | )
[11 empty] | その他の部分 | [7 empty] | （ | [10 empty] | )
[6 empty] | 開口部の断熱性 |  |  | 建具形態 | [6 empty] | 建具・ドア枠の材質・形状・ガラスの種類・構成等 | [14 empty] | □仕様書
[8 empty] | （ | [6 empty] | ) | （ | [13 empty] | ) | □仕上表
[8 empty] | （ | [6 empty] | ) | （ | [13 empty] | ) | □平面図
[8 empty] | （ | [6 empty] | ) | （ | [13 empty] | ) | □建具表 |  | 建具の種類または付属部材、庇、軒等の設置：全方位
[8 empty] | 適用除外開口部 | [8 empty] | □ |  | 有 |  | 箇所 |  |  | （ | [5 empty] | ) | □ |  | ガラスの日射侵入率 0.66以下
[6 empty] | 窓の日射遮蔽措置等 |  |  | 方位 |  |  |  |  | ガラスの日射熱取得率 | [10 empty] | 庇・軒・附属部材等 | [5 empty] | □仕様書 |  | 付属部材又は庇、軒
[8 empty] | （ |  |  |  | ) | （ | [9 empty] | ) | （ | [5 empty] | ) | □仕上表
[8 empty] | （ |  |  |  | ) | （ | [9 empty] | ) | （ | [5 empty] | ) | □平面図
[8 empty] | （ |  |  |  | ) | （ | [9 empty] | ) | （ | [5 empty] | ) | □建具表
[8 empty] | 適用除外開口部 | [8 empty] | □ |  | 有 |  | 箇所 |  |  | （ | [5 empty] | ) | □
[5 empty] | 結露防止対策 | 結露の発生防止対策 |  | □ |  | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [20 empty] | □仕様書 | □
[10 empty] | □ |  | 設置 |  |  | （ | [14 empty] | ) | □仕上表
[10 empty] | □ |  | 省略 |  |  | （ | [14 empty] | ) | □矩計図
[8 empty] | □ |  | 通気層の設置（断熱構造とする場合） | [20 empty] | □
[10 empty] | □ |  | 屋根 |  |  | □ | 有 |  | （ | [5 empty] | ) | □ | 省略 |  | （ |  | )
[11 empty] | ・防風層の設置 | [6 empty] | （ | [11 empty] | )
[10 empty] | □ |  | 外壁 |  |  | □ | 有 |  | （ | [5 empty] | ) | □ | 省略 |  | （ |  | )
[11 empty] | ・防風層の設置 | [6 empty] | （ | [11 empty] | )
[8 empty] | □ |  | 内断熱工法
[10 empty] | □ |  | 断熱材をコンクリート躯体に全面密着等
[5 empty] | 熱橋部対策 | 熱橋部の断熱補強対策 |  | ・ |  | 構造熱橋部の断熱補強措置 | [20 empty] | □仕様書 | □
[10 empty] | 断熱材の熱抵抗又は断熱材の種類と厚さ | [20 empty] | □仕上表
[11 empty] | （ | [18 empty] | ) | □矩計図
[10 empty] | 補強範囲 |  |  |  |  | （ | [13 empty] | mm | ) | □

## 5-2
自己評価書及び設計内容説明書
住戸評価用
■ | □
|  | 性能表示 事 項 | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容 確 認
[6 empty] | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  | ５－２ | □ | ４ | 一次エネルギー消費量に係る基本事項等 | 地域区分等 | ・地域区分 |  |  |  | （ |  |  | ）地域 | [11 empty] | □
|  | 一次エネルギー消費量等級 | □ | ３ |  |  | ・以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [18 empty] | □
|  |  | □ | ２ |  |  |  |  | □ | 年間日射地域区分 | [5 empty] | （ |  |  | ）区分
|  |  | □ | １ |  |  |  |  | □ | 暖房期日射地域区分 | [5 empty] | （ |  |  | ）区分
[6 empty] | 適用する基準 | □ |  | 一次エネルギー消費量計算 | [15 empty] | □仕上表 | □
[8 empty] | ・設計一次エネルギー消費量※3 | [8 empty] | （ |  |  |  | ）MJ/(㎡・年） |  |  |  | □仕様書
[8 empty] | ・基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | （ |  |  |  | ）MJ/(㎡・年） |  |  |  | □面積表
[7 empty] | □ |  | 設計施工指針附則第6 | [15 empty] | □
[6 empty] | 面積等 | ・主たる居室の面積 | [18 empty] | □
[7 empty] | ・その他の居室の面積 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）㎡
[7 empty] | ・床面積の合計 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）㎡
[6 empty] | 外皮熱損失量 | ・単位温度差当たりの外皮熱損失量（q) | [18 empty] | □
[9 empty] | （ | [5 empty] | ）W/K
[6 empty] | 冷房期の日射熱取得 | ・単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量(mc) | [18 empty] | □
[9 empty] | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 暖房期の日射熱取得 | ・単位日射強度当たりの暖房期の日射熱取得量(mH) | [18 empty] | □
[9 empty] | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 自然風利用 | □ |  | 自然風の利用 | [16 empty] | □
[9 empty] | ・主たる居室 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[9 empty] | ・その他居室 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[6 empty] | 蓄熱利用 | □ |  | 蓄熱の利用 | [16 empty] | □
[6 empty] | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量 | □ |  | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する※4 | [16 empty] | □
[9 empty] | （ | [5 empty] | ）MJ/(㎡・年）
[5 empty] | 設備機器に係る概要 | 暖房方式 |  | （ | [15 empty] | ） | □平面図 | □
[6 empty] | 冷房方式 |  | （ | [15 empty] | ） | □機器表 | □
[6 empty] | 換気設備方式 |  | （ | [15 empty] | ） | □系統図 | □
[6 empty] | 給湯設備 | ・給湯熱源機 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | □ | □
[8 empty] | ・配管方式 |  |  |  |  | □ |  | 先分岐方式 | [5 empty] | □ |  | ヘッダー方式
[8 empty] | ・水栓 |  |  |  |  | □ |  | 節湯水栓等を使用
[8 empty] | ・浴槽 |  |  |  |  | □ |  | 高断熱浴槽を使用
[8 empty] | ・太陽熱給湯 |  |  |  |  | □ |  | 太陽熱給湯を使用
[6 empty] | 照明設備 | ・主たる居室 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | □
[7 empty] | ・その他居室 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | ・非居室 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 太陽光発電設備 | ・太陽光発電設備の使用 | [9 empty] | □ | 有 |  |  | □ |  | 無 |  |  | □
[6 empty] | コージェネレーション設備 | ・コージェネレーション設備の使用 | [9 empty] | □ | 有 |  |  | □ |  | 無 |  |  | □

## 6-1
自己評価書及び設計内容説明書
住戸評価用 | [18 empty] | 6-1 ホルムアルデヒド対策
| 性能表示 事 項 |  |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [10 empty] | 設計内容 確 認
[7 empty] | 項目 | 設計内容
空気環境に関すること | ６－１ |  |  |  |  | 内装仕上 | 使用する | □ |  | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  | □ | その他の建材 | 評価員 記入欄
| ホルムア |  |  |  |  | 下地材等 | 建 材
| ルデヒド |  |  | 内 装 |  | ホルムア | 内 装 | ホルムアルデヒド発散等級（JIS･JAS） | [9 empty] | □
| 対 策 |  |  | □ | ３ | ルデヒド |  | □ |  | Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  |  | 規制対象外の建材又は同等品を使用
| (内装及び |  |  | □ | ２ | 発散等級 |  | □ |  | Ｆ☆☆☆ |  |  |  |  | 第３種建築材料又は同等品を使用
| 天井裏等） |  |  | □ | １ |  |  | □ |  | その他 |  |  |  |  | 第２種建築材料又は同等品を使用
| ホルムアルデヒド発散等級は別添使用建築材料表による | [7 empty] | 注：同等品とは種別に応じて大臣認定を受けた建材
|  |  |  | 天井裏等 |  |  | 天井裏等 | ホルムアルデヒド発散等級（JIS･JAS）
|  |  |  | □ | ３ |  |  | □ |  | Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  |  | 規制対象外の建材又は同等品を使用
|  |  |  | □ | ２ |  |  | □ |  | Ｆ☆☆☆ |  |  |  |  | 第３種建築材料又は同等品を使用
注：同等品とは種別に応じて大臣認定を受けた建材
[8 empty] | □ |  | その他 |  |  |  |  | 上記以外の建材を使用
[10 empty] | □ |  | 気密層又は通気止めによる措置あり*1
| □ |  | 該当なし | [6 empty] | □ |  | 換気設備による措置あり（居室が天井裏等より正圧）*2
|  | （内装） | [6 empty] | 注1： |  | ｢その他｣の建材を使用する天井裏等の部位には、*1又は*2のいずれかの措置が必要
| □ |  | 該当なし
| （天井裏等） | [7 empty] | 注2：天井裏等の措置*1･*2が、全ての天井裏等に行われている場合は性能表示事項欄の「該当なし(天井裏等)」にチェック |  | 天井裏等の措置*1又は*2が、全ての天井裏等に行われている場合は性能表示事項欄の「該当なし(天井裏等)」にチェック

## 9-2(等級5)
自己評価書及び設計内容説明書
住戸評価用 | [10 empty] | 9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)
| 性能表示 事 項 |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  |  | 設計内容 確 認
[6 empty] | 項目 | 設計内容
高齢者等への配慮に関すること | ９－２ |  | ■ | ５ | 共用廊下 | 歩行補助 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm） |  | 評価員 記入欄
| 高齢者等 |  | □ | ４ |  | 手 摺
| 配慮対策 |  | □ | ３ |  | 開放廊下 | □ | 腰壁等の高さ≧1,100mm |  | □
| 等 級 |  | □ | ２ |  | の転落防 | □ | 650mm≦腰壁等の高さ＜1,100mm
| (共用部分) |  | □ | １ |  | 止用手摺 |  | 床面から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 腰壁等の高さ＜650mm
| □ | 該当なし | 自己評価等級により該当する用紙を使用する |  |  |  |  | 腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | □ | 手摺子内法110mm以下
[7 empty] | □ | 該当なし
[6 empty] | 床の段差 | □ | 経路上の段差無し(評価対象住戸から建物出入口、共用施設、
他住戸等の空間に至る少なくとも一の経路)
[7 empty] | □ | 経路上の高低差無し
[7 empty] | □ | 経路上の高低差有り
[8 empty] | ･ | 幅員1,200mm以上の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は
幅員1,200mm以上の傾斜路(勾配1/15以下、又は高低差80mm以下かつ
1/8以下)
[8 empty] | ･ | 傾斜路両側に手摺設置（高さ700mm～900mm）
[8 empty] | ･ | 段については共用階段の基準に適合する
[6 empty] | 幅員及び | □ | 有効幅員1,400mm以上
[6 empty] | 基 準 | □ | 令第119条及び第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 勾配7/11以下、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[6 empty] | 蹴 込 み | □ | 蹴込20mm以下、かつ、蹴込板設置
[6 empty] | 形 式 等 | □ | 踊り場付き折れ階段又は直階段の形式、かつ、最上段の食込み |  | □
及び最下段の突出なし
[7 empty] | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[7 empty] | □ | 段鼻の出なし（踏面先端と蹴込み板を60～90°の面でつなぐ等の措置）
[6 empty] | 昇降補助 | □ | 階段手摺の両側設置（手摺高700mm～900mm）
手 摺
[6 empty] | 転落防止 | □ | 腰壁等の高さ≧1,100mm
[6 empty] | 用 手 摺 | □ | 650mm≦腰壁等の高さ＜1,100mm
[6 empty] | （外部開放 |  | 踏面先端から1,100mm以上の位置に設置
[6 empty] | 階段） | □ | 腰壁等の高さ＜650mm
腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | □ | 手摺子内法110mm以下
[7 empty] | □ | 該当なし
[6 empty] | 基 準 | □ | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
[6 empty] | 利 用 |  | 到達できる
[6 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | 出入口幅800mm以上 |  | □
[6 empty] | 仕 様 | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
[6 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
ﾎｰﾙの広さ
[6 empty] | 経路上の | □ | 経路上の段差無し
[6 empty] | 床段差、 | □ | 経路上の高低差無し
[6 empty] | 傾 斜 路 | □ | 経路上の高低差有り
[6 empty] | 及び |  | ･ | 幅員1,200mm以上の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は
[6 empty] | 段の構造 |  |  | 幅員1,200mm以上の傾斜路(勾配1/15以下、又は高低差80mm以下かつ
1/8以下)
[8 empty] | ･ | 傾斜路両側に手摺設置（高さ700mm～900mm）
[8 empty] | ･ | 段については共用階段の基準に適合する

## 9-2(等級4)
自己評価書及び設計内容説明書
住戸評価用 | [10 empty] | 9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)
| 性能表示 事 項 |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  |  | 設計内容 確 認
[6 empty] | 項目 | 設計内容
高齢者等への配慮に関すること | ９－２ |  | □ | ５ | 共用廊下 | 歩行補助 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm） |  | 評価員 記入欄
| 高齢者等 |  | ■ | ４ |  | 手 摺
| 配慮対策 |  | □ | ３ |  | 開放廊下 | □ | 腰壁等の高さ≧1,100mm |  | □
| 等 級 |  | □ | ２ |  | の転落防 | □ | 650mm≦腰壁等の高さ＜1,100mm
| (共用部分) |  | □ | １ |  | 止用手摺 |  | 床面から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 腰壁等の高さ＜650mm
| □ | 該当なし | 自己評価等級により該当する用紙を使用する |  |  |  |  | 腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | □ | 手摺子内法110mm以下
[7 empty] | □ | 該当なし
[6 empty] | 床の段差 | □ | 経路上の段差無し(評価対象住戸から建物出入口、共用施設、
他住戸等の空間に至る少なくとも一の経路)
[7 empty] | □ | 経路上の高低差無し
[7 empty] | □ | 経路上の高低差有り
[8 empty] | ･ | 幅員900mm以上の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は
幅員1,200mm以上の傾斜路(勾配1/15以下、又は高低差80mm以下かつ
1/8以下)
[8 empty] | ･ | 傾斜路片側に手摺設置（高さ700mm～900mm）
[8 empty] | ･ | 段については共用階段の基準に適合する
[6 empty] | 基 準 | □ | 令第119条及び第126条第１項の基準に適合
[5 empty] | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[6 empty] | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下、かつ、蹴込板設置
[6 empty] | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし |  | □
[6 empty] | 昇降補助 | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
手 摺
[6 empty] | 転落防止 | □ | 腰壁等の高さ≧1,100mm
[6 empty] | 用 手 摺 | □ | 650mm≦腰壁等の高さ＜1,100mm
[6 empty] | （外部開放 |  | 踏面先端から1,100mm以上の位置に設置
[6 empty] | 階段） | □ | 腰壁等の高さ＜650mm
腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | □ | 手摺子内法110mm以下
[7 empty] | □ | 該当なし
[6 empty] | 基 準 | □ | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
[6 empty] | 利 用 |  | 到達できる
[6 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | 出入口幅800mm以上 |  | □
[6 empty] | 仕 様 | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
[6 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
ﾎｰﾙの広さ
[6 empty] | 経路上の | □ | 経路上の段差無し
[6 empty] | 床段差、 | □ | 経路上の高低差無し
[6 empty] | 傾 斜 路 | □ | 経路上の高低差有り
[6 empty] | 及び |  | ･ | 幅員900mm以上の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は
[6 empty] | 段の構造 |  |  | 幅員1,200mm以上の傾斜路(勾配1/15以下、又は高低差80mm以下かつ
1/8以下)
[8 empty] | ･ | 傾斜路片側に手摺設置（高さ700mm～900mm）
[8 empty] | ･ | 段については共用階段の基準に適合する

## 9-2(等級3)
自己評価書及び設計内容説明書
住戸評価用 | [10 empty] | 9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)
| 性能表示 事 項 |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  |  | 設計内容 確 認
[6 empty] | 項目 | 設計内容
高齢者等への配慮に関すること | ９－２ |  | □ | ５ | 共用廊下 | 歩行補助 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm） |  | 評価員 記入欄
| 高齢者等 |  | □ | ４ |  | 手 摺
| 配慮対策 |  | ■ | ３ |  | 開放廊下 | □ | 腰壁等の高さ≧1,100mm |  | □
| 等 級 |  | □ | ２ |  | の転落防 | □ | 650mm≦腰壁等の高さ＜1,100mm
| (共用部分) |  | □ | １ |  | 止用手摺 |  | 床面から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 腰壁等の高さ＜650mm
| □ | 該当なし | 自己評価等級により該当する用紙を使用する |  |  |  |  | 腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | □ | 手摺子内法110mm以下
[7 empty] | □ | 該当なし
[6 empty] | 床の段差 | □ | 経路上の段差無し(評価対象住戸から建物出入口、共用施設、
他住戸等の空間に至る少なくとも一の経路)
[7 empty] | □ | 経路上の高低差無し
[7 empty] | □ | 経路上の高低差有り
[8 empty] | ･ | 勾配1/12以下（高低差80mm以下なら1/8以下）の傾斜路
[8 empty] | ･ | 段については共用階段の基準に適合する
[6 empty] | 基 準 | □ | 令第119条及び第126条第１項の基準に適合
[5 empty] | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[7 empty] | □ | エレベーター利用可能
[6 empty] | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下 |  | □
[7 empty] | □ | エレベーター利用可能
[6 empty] | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
[6 empty] | 昇降補助 | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
手 摺
[6 empty] | 転落防止 | □ | 腰壁等の高さ≧1,100mm
[6 empty] | 用 手 摺 | □ | 650mm≦腰壁等の高さ＜1,100mm
[6 empty] | （外部開放 |  | 踏面先端から1,100mm以上の位置に設置
[6 empty] | 階段） | □ | 腰壁等の高さ＜650mm
腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | □ | 手摺子内法110mm以下
[7 empty] | □ | 該当なし
[6 empty] | 基 準 | □ | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
[6 empty] | 利 用 |  | 到達できる
[6 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | 出入口幅800mm以上 |  | □
仕 様
[6 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
ﾎｰﾙの広さ
[6 empty] | 経路上の | □ | 経路上の段差無し
[6 empty] | 床段差、 | □ | 経路上の高低差無し
[6 empty] | 傾 斜 路 | □ | 経路上の高低差有り
[6 empty] | 及び |  | ･ | 幅員900mm以上の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は
[6 empty] | 段の構造 |  |  | 幅員1,200mm以上の傾斜路(勾配1/15以下、又は高低差80mm以下かつ
1/8以下)
[8 empty] | ･ | 傾斜路片側に手摺設置（高さ700mm～900mm）
[8 empty] | ･ | 段については共用階段の基準に適合する

## 9-2(等級2)
自己評価書及び設計内容説明書
住戸評価用 | [10 empty] | 9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)
| 性能表示 事 項 |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  |  | 設計内容 確 認
[6 empty] | 項目 | 設計内容
高齢者等への配慮に関すること | ９－２ |  | □ | ５ | 共用廊下 | 歩行補助 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm） |  | 評価員 記入欄
| 高齢者等 |  | □ | ４ |  | 手 摺
| 配慮対策 |  | □ | ３ |  | 開放廊下 | □ | 腰壁等の高さ≧1,100mm |  | □
| 等 級 |  | ■ | ２ |  | の転落防 | □ | 650mm≦腰壁等の高さ＜1,100mm
| (共用部分) |  | □ | １ |  | 止用手摺 |  | 床面から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 腰壁等の高さ＜650mm
| □ | 該当なし | 自己評価等級により該当する用紙を使用する |  |  |  |  | 腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | □ | 手摺子内法110mm以下
[7 empty] | □ | 該当なし
[6 empty] | 床の段差 | □ | 経路上の段差無し(評価対象住戸から建物出入口、共用施設、
他住戸等の空間に至る少なくとも一の経路)
[7 empty] | □ | 経路上の高低差無し
[7 empty] | □ | 経路上の高低差有り
[8 empty] | ･ | 勾配1/12以下（高低差80mm以下なら1/8以下）の傾斜路
[8 empty] | ･ | 段については共用階段の基準に適合する
[6 empty] | 基 準 | □ | 令第119条及び第126条第１項の基準に適合
[5 empty] | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[7 empty] | □ | エレベーター利用可能
[6 empty] | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下 |  | □
[7 empty] | □ | エレベーター利用可能
[6 empty] | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
[6 empty] | 昇降補助 | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
手 摺
[6 empty] | 転落防止 | □ | 腰壁等の高さ≧1,100mm
[6 empty] | 用 手 摺 | □ | 650mm≦腰壁等の高さ＜1,100mm
[6 empty] | （外部開放 |  | 踏面先端から1,100mm以上の位置に設置
[6 empty] | 階段） | □ | 腰壁等の高さ＜650mm
腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
[7 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | □ | 手摺子内法110mm以下
[7 empty] | □ | 該当なし
[6 empty] | 基 準 | □ | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合

## 9-2(等級1)
自己評価書及び設計内容説明書
住戸評価用 | [9 empty] | 9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)
| 性能表示 事 項 |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容 確 認
[6 empty] | 項目 | 設計内容
高齢者等への配慮に関すること | ９－２ |  | □ | ５ | 共用廊下 | 基 準 | □ | 令第119条及び第126条第1項の基準に適合 | 評価員 記入欄
| 高齢者等 |  | □ | ４
| 配慮対策 |  | □ | ３ | 共用階段 | 基 準 | □ | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合 | □
| 等 級 |  | □ | ２
| (共用部分) |  | ■ | １
| □ | 該当なし | 自己評価等級により該当する用紙を使用する