## 竣工（住棟）
施工状況報告書【竣工時】
株式会社 ＡＣＳ熊本 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【共同住宅等用】 ※太枠部分を記入してください
建築物の名称
建築物の所在地
|  | 工事施工者 |  |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
|  | 検査年月日 |  |  |  | 年 月 日
|  | 検査住戸 |  |  |  | 別紙、判定結果一覧表【竣工時】による
|  | 施工(管理)者署名 |  |  |  | (会社名及び氏名）
|  | 評価員署名 |  |  |  | 株式会社 ＡＣＳ熊本
（住棟第一面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
| 火災時の安全 |  | 耐火等級 |  | 開口部の |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | サッシ・ガラス・換気開口部の種類 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | （延焼のおそれのある部分（開口部）） |  | 耐火性能 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | □ | 該当なし
|  |  | 耐火等級 |  | 外壁の構造 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 外壁・軒裏の使用材料 | □ |  | □
|  |  | （延焼のおそれのある部分（開口部以外）） |  | 軒裏の構造
|  |  | □ | 該当なし
| 維持管理・更新への配慮 |  | 維持管理 |  | 共用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | コンクリート内の埋設配管なし | □ |  | □
|  |  | 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真
|  |  | (共用配管) | [7 empty] | □ | 地中埋設管上でのコンクリート打設なし
等級２以上
[5 empty] | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 共用立管の掃除口の位置 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | （最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は15ｍ以内ごと）
[11 empty] | □ | 共用立管の掃除口の点検措置
[11 empty] | □ | 横主管の掃除口の位置
（10ｍ以内）
[5 empty] | 等級２以上 | [5 empty] | □ | 横主管の掃除口の点検措置
[5 empty] | 配管点検口 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 排水管の主要接合部等の点検措置 | □ |  | □
[11 empty] | □ | 給水管の主要接合部等の点検措置
[11 empty] | □ | ガス管の主要接合部等の点検措置
[11 empty] | □ | 給湯管の主要接合部等の点検措置
[5 empty] | 等級２以上 | [6 empty] | 〈共用給湯管がある場合〉
[5 empty] | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 内面平滑、かつ、たわみ、抜けその他変形なし | □ | □ | □
[5 empty] | の性状等 |  |  |  | □ | 工事写真
等級２以上
[5 empty] | 横主管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 専用部に立ち入らずに到達 | □ |  | □
等級３のみ
[5 empty] | 配管補修の 措置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 排水管の設置位置、補修措置 | □ |  | □
[11 empty] | □ | 給水管の設置位置、補修措置
[11 empty] | □ | ガス管の設置位置、補修措置
[11 empty] | □ | 給湯管の設置位置、補修措置
[5 empty] | 等級３のみ | [6 empty] | 〈共用給湯管がある場合〉
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
（住棟第二面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
| 維持管理・更新への配慮 |  | 更新対策 |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | コンクリート内の埋設配管なし | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
(共用排水管)
[11 empty] | □ | 地中埋設管上でのコンクリート打設なし
等級２以上
|  |  | □ | 該当なし | 横主管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路（仕上材等の軽微な除去による到達可） | □ |  | □
等級２以上
[5 empty] | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 共用排水管の設置位置（仕上材等の軽微な除去による更新可） | □ |  | □
等級２以上
[5 empty] | 更新措置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 切断工事の軽減措置 | □ |  | □
[11 empty] | □ | 増設更新するための空間、
スリーブ等の確保
[11 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを | □ |  | □
容易に行うための措置
[11 empty] | □ | 更新のための作業空間の
[5 empty] | 等級３のみ | [6 empty] | 確保
[5 empty] | 共用排水立管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 共用廊下に面する共用部分 | □ |  | □
[5 empty] | の位置 | [5 empty] | □ | 外壁面,吹抜等の住戸外周部
[5 empty] | ※等級に 係わらず 記入 | [5 empty] | □ | バルコニー
[11 empty] | □ | 住戸専用部
[11 empty] | □ | その他
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。

## 竣工(住棟）≪記入例≫
施工状況報告書【竣工時】
株式会社 ＡＣＳ熊本 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【共同住宅等用】 ※太枠部分を記入してください
|  | 建築物の名称 |  |  |  | ○○○○マンション
|  | 建築物の所在地 |  |  |  | 東京都○○区○○町○－○○－○
|  | 工事施工者 |  |  |  | 住所 |  |  |  | 東京都港区赤坂○－○○－○
[6 empty] | 氏名又は名称 |  |  |  | ○○建設株式会社
代表取締役 評価 太郎
[6 empty] | 電話番号 |  |  |  | ０３－５７７５－○○○○
|  | 検査年月日 |  |  |  | 年 月 日
|  | 検査住戸 |  |  |  | 別紙、判定結果一覧表【竣工時】による
|  | 施工(管理)者署名 |  |  |  | (会社名及び氏名）
|  | 評価員署名 |  |  |  | 株式会社 ＡＣＳ熊本
（住棟第一面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
| 火災時の安全 |  | 耐火等級 |  | 開口部の |  | □ | 有 | ■ | 施工図 | ■ | サッシ・ガラス・換気開口部の種類 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | （延焼のおそれのある部分（開口部）） |  | 耐火性能 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | □ | 該当なし
|  |  | 耐火等級 |  | 外壁の構造 |  | □ | 有 | ■ | 施工図 | ■ | 外壁・軒裏の使用材料 | □ |  | □
|  |  | （延焼のおそれのある部分（開口部以外）） |  | 軒裏の構造
|  |  | □ | 該当なし
| 維持管理・更新への配慮 |  | 維持管理 |  | 共用配管 |  | □ | 有 | ■ | 施工図 | ■ | コンクリート内の埋設配管なし | □ |  | □
|  |  | 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真
|  |  | (共用配管) | [7 empty] | ■ | 地中埋設管上でのコンクリート打設なし
等級２以上
[5 empty] | 共用排水管 |  | □ | 有 | ■ | 施工図 | ■ | 共用立管の掃除口の位置 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | （最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は15ｍ以内ごと）
[11 empty] | ■ | 共用立管の掃除口の点検措置
[11 empty] | ■ | 横主管の掃除口の位置
（10ｍ以内）
[5 empty] | 等級２以上 | [5 empty] | ■ | 横主管の掃除口の点検措置
[5 empty] | 配管点検口 |  | □ | 有 | ■ | 施工図 | ■ | 排水管の主要接合部等の点検措置 | □ |  | □
[11 empty] | ■ | 給水管の主要接合部等の点検措置
[11 empty] | ■ | ガス管の主要接合部等の点検措置
[11 empty] | □ | 給湯管の主要接合部等の点検措置
[5 empty] | 等級２以上 | [6 empty] | 〈共用給湯管がある場合〉
[5 empty] | 共用排水管 |  | □ | 有 | ■ | 施工図 | ■ | 内面平滑、かつ、たわみ、抜けその他変形なし | □ | □ | □
[5 empty] | の性状等 |  |  |  | □ | 工事写真
等級２以上
[5 empty] | 横主管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 専用部に立ち入らずに到達 | □ |  | □
等級３のみ
[5 empty] | 配管補修の 措置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 排水管の設置位置、補修措置 | □ |  | □
[11 empty] | □ | 給水管の設置位置、補修措置
[11 empty] | □ | ガス管の設置位置、補修措置
[11 empty] | □ | 給湯管の設置位置、補修措置
[5 empty] | 等級３のみ | [6 empty] | 〈共用給湯管がある場合〉
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
（住棟第二面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
| 維持管理・更新への配慮 |  | 更新対策 |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | コンクリート内の埋設配管なし | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
(共用排水管)
[11 empty] | □ | 地中埋設管上でのコンクリート打設なし
等級２以上
|  |  | □ | 該当なし | 横主管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路（仕上材等の軽微な除去による到達可） | □ |  | □
等級２以上
[5 empty] | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 共用排水管の設置位置（仕上材等の軽微な除去による更新可） | □ |  | □
等級２以上
[5 empty] | 更新措置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 切断工事の軽減措置 | □ |  | □
[11 empty] | □ | 増設更新するための空間、
スリーブ等の確保
[11 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを | □ |  | □
容易に行うための措置
[11 empty] | □ | 更新のための作業空間の
[5 empty] | 等級３のみ | [6 empty] | 確保
[5 empty] | 共用排水立管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | ■ | 共用廊下に面する共用部分 | □ |  | □
[5 empty] | の位置 | [5 empty] | □ | 外壁面,吹抜等の住戸外周部
[5 empty] | ※等級に 係わらず 記入 | [5 empty] | □ | バルコニー
[11 empty] | ■ | 住戸専用部
[11 empty] | □ | その他
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
建設住宅性能評価申請書の氏名又は名称
記入例
施工状況報告書の記入及び検査実施に
おいては「設計住宅性能評価一覧表」を
参照する
等級1の場合は記入不要
等級1、2の場合
は記入不要
等級に係らず記入
する
施工状況報告書の記入及び検査実施に
おいては「設計住宅性能評価一覧表」を
参照する
等級1、2の場合
は記入不要
等級1、2の場合
は記入不要
等級1の場合は記入不要