## 注意事項
「確認申請チェック表」及び「その他のチェックシート」のご利用に係る注意事項
■「確認申請チェック表」について
1 | 本チェック表は、審査項目のすべてを網羅するものではなく、「うっかり○○」が起こりやすいと思われる項目
についてまとめたものです。
2 | 確認申請に先立ち、設計者チェック欄にチェックをお入れになり、別紙「添付図書チェックリスト」と併せてご
提出くださいますようお願いいたします。（任意）
■「チェックシート」について
1 | 本チェックシートは、確認の特例を受けない用途及び構造規模の建築物用に作成したものです。
2 | 関係法令を含め、すべての法令（必要図書及び明示すべき事項）について記載したものではありません。
比較的稀な計画に適用される規定等につきましては、チェック項目に掲げておりませんのでご注意ください。
3 | 確認審査は、本チェックシートをもとに行います。よって、設計業務に際し本チェックシートをご活用になれば
指摘事項の軽減に繋がるものと考えております。更に、確認申請に際し、チェック済の本チェックシートをご
提出くだされば、審査期間の短縮も図れるものと思われます。

## チェック表
確認申請チェック表
項目 | 確認事項 | チェック欄
|  | 設計者 |  | ACS
|  | 確認 | 該当無
関連手続き | 省エネ法、リサイクル法、やさしいまちづくり条例等の手続きはお済みですか。 | □ | □ | □
添付図書 | 添付図書チェックリストにより必要図書を確認されましたか。 | □ | □ | □
建築士法 | 建築士事務所登録の更新はお済みですか。 | □ | □ | □
| 建築士定期講習は受講されていますか。また、更新の必要はありませんか。 | □ | □ | □
| 委任状は添付されていますか。また、委任を受けた日付けは記載されていますか。 | □ | □ | □
事前調査報告 | 報告書様式は最新版ですか。 | □ | □ | □
| 関係部署との協議は全てお済みですか。 | □ | □ | □
地域 | 土地区画整理法の手続きはお済みですか。 | □ | □ | □
| 宅造許可の手続きはお済みですか。 | □ | □ | □
開発 | 開発許可（変更を含む）の手続きはお済みですか。 | □ | □ | □
| 開発の検査済証若しくは事前着工承認証は添付されていますか。 | □ | □ | □
| 申請建物の用途は、開発条件に適合していますか。 | □ | □ | □
| 市街化調整区域の農家住宅等については、所轄の行政庁より「開発不要証明書」の交付を受けてください。 | □ | □ | □
敷地 | 敷地の一部にある里道等の処理はお済みですか。 | □ | □ | □
| 隣棟間延焼ラインは発生しませんか。 | □ | □ | □
| 用途可分及び用途不可分について、所轄の行政庁と協議されましたか。 | □ | □ | □
道路 | 建築基準法上の道路である旨の記載がなされていますか。（法第42条第1項1号等） | □ | □ | □
| 道路後退部分に突出物はありませんか。 | □ | □ | □
| 法定外公共物占用許可の手続きはお済みですか。 | □ | □ | □
| 道路判定をお受けになる必要はありませんか。 | □ | □ | □
| 位置指定道路の基準を満たしていますか。 | □ | □ | □
| 都市計画道路の影響はありませんか。 | □ | □ | □
用途地域 | 申請建物の用途・規模等は、用途地域の条件に適合していますか。 | □ | □ | □
| 法第48条の許可をお受けになられていませんか。 | □ | □ | □
容積率 | 道路幅員による低減を考慮されていますか。 | □ | □ | □
| 水路橋等の幅員が道路幅員に含まれていませんか。 | □ | □ | □
道路斜線 | 高さは前面道路の路面の中心から検討されていますか。 | □ | □ | □
| 前面道路との境界線と建築物の間に、除外を受けることのできない建築物等はありませんか。 | □ | □ | □
隣地斜線 | 高さは平均地盤面から検討されていますか。 | □ | □ | □
北側斜線 | 真北方向は明示されていますか。 | □ | □ | □
| 高さは平均地盤面から検討されていますか。 | □ | □ | □
天空率 | 計画建物の計算結果が、0.02％以上適合建物の計算結果を上回っていますか。 | □ | □ | □
日影図 | 5分以上の余裕がありますか。 | □ | □ | □
防火 | 配置図及び平面図に延焼ラインは記入されていますか。 | □ | □ | □
大規模木造 | 防火壁は設置されていますか。 | □ | □ | □
特殊建築物 | 耐火建築物又は準耐火建築物の要求はありませんか。 | □ | □ | □
| バリアフリー法の義務化対象建物ではありませんか。 | □ | □ | □
| 消防機関との事前協議はお済みですか。 | □ | □ | □
防火区画 | 各区画の表現が明確になされていますか。 | □ | □ | □
| 防火区画制限を考慮されていますか。（貫通処理） | □ | □ | □
| 昇降機は遮煙仕様となっていますか。 | □ | □ | □
| 竪穴区画の開口部は遮煙仕様となっていますか。 | □ | □ | □
界壁 | 耐火性能及び遮音性能を満たしていますか。 | □ | □ | □
隔壁 | けた行12m以内に設置されていますか。 | □ | □ | □
主要間仕切壁 | 防火避難規定の解釈に準じて設置されていますか。 | □ | □ | □
内装制限 | 仕上表に適正に表現されていますか。 | □ | □ | □
階段 | 階段詳細図が添付されていますか。 | □ | □ | □
| 各階の居室の床面積の合計が200㎡を超えていませんか。 | □ | □ | □
| 重複距離は記載されていますか。 | □ | □ | □
廊下 | 共同住宅の住戸又は住室の床面積の合計が、100㎡を超えていませんか。 | □ | □ | □
避難通路 | 有効幅1.5m以上の避難通路が確保されていますか。 | □ | □ | □
非常用進入口 | 非常用進入口若しくは代替進入口は設置されていますか。 | □ | □ | □
居室 | 採光計算において水平距離は適正に確保されていますか。 | □ | □ | □
| 24時間換気計算において、圧力損失は考慮されていますか。 | □ | □ | □
| 出入り口戸の高さが2mの場合、天井高さが2.5m以上なければ窓から煙を抜くことができません。 | □ | □ | □
| 排煙告示の番号は、仕上表及び平面図に記載されていますか。 | □ | □ | □
非常用照明 | 予備電源は考慮されていますか。 | □ | □ | □
| 範囲円は記載されていますか。 | □ | □ | □
避雷設備 | 風圧力の検討書は添付されていますか。 | □ | □ | □
便所 | 換気用の窓若しくは換気設備が設置されていますか。 | □ | □ | □
内部チェック | 確認申請前に内部チェックは実施されましたか。 | □ | □ | □

## 法20条
法第20条の規定が適用される建築物チェックシート
法令 |  | 明示すべき事項及びキーワード |  |  | チェック欄
[5 empty] | 設計者 |  | ACS
[5 empty] | 確認 | 該当無
法20条 | 令3章2節 （構造部材） | 平面図 立面図 断面図 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法を明示 | 基礎 | □ |  | □
|  |  | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法を明示 | 仕上材 | □ |  | □
|  | 構造詳細図 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付部分の構造方法を明示 |  | □ |  | □
|  | 使用材料 一覧表 | 構造耐力上主要な部分のうち特に腐食、腐朽又は摩損の恐れのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損の恐れの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止の措置を明示 | 防腐措置 | □ |  | □
|  | 基礎・地盤 説明書 | 支持地盤の種別及び位置を明示 | 支持地盤 | □ |  | □
|  |  | 基礎の種類を明示 | 基礎の種類 | □ |  | □
|  |  | 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置を明示 | 基礎の底部 | □ |  | □
|  |  | 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法を明示 |  | □ |  | □
|  |  | 木ぐい及び常水面の位置を明示 | 木ぐい | □ | □ | □
|  | 施工方法等 計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置を明示 | 杭の耐力 | □ |  | □
| 令3章3節 （木造） | 平面図 立面図 断面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法を明示 | 部材の位置 | □ | □ | □
|  | 基礎伏図 各階床伏図 小屋伏図 軸組図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部分を含む）の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法を明示 |  | □ |  | □
|  | 構造詳細図 | 屋根ふき材の種別を明示 | 屋根 | □ |  | □
|  |  | 柱の有効細長比を明示 | 柱 | □ |  | □
|  |  | 構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法を明示 | 軸組 | □ |  | □
|  |  | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法を明示 | 継手・仕口 | □ |  | □
|  |  | 外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地を明示 | 外壁の下地 | □ |  | □
|  |  | 構造耐力上主要な部分である部材の地面からm以内の部分の防腐又は防蟻措置を明示 | 防蟻 | □ |  | □
|  | 使用材料 一覧表 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質を明示 | 木材の品質 | □ |  | □
| 令3章5節 （鉄骨造） | 平面図 立面図 断面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法を明示 | 部材の位置 | □ | □ | □
|  | 基礎伏図 各階床伏図 小屋伏図 軸組図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部分を含む）の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法を明示 |  | □ |  | □
|  | 構造詳細図 | 圧縮材の有効細長比 | 細長比 | □ |  | □
|  |  | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法を明示 | 継手・仕口 | □ |  | □
|  | 使用材料 一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別を明示 | 材料の種別 | □ |  | □
| 令3章6節 （RC造） | 平面図 立面図 断面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法を明示 | 部材の位置 | □ | □ | □
|  | 基礎伏図 各階床伏図 小屋伏図 軸組図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部分を含む）の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法を明示 |  | □ |  | □
|  | 構造詳細図 | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法を明示 | 鉄筋 | □ |  | □
|  |  | 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを明示 | かぶり厚さ | □ |  | □
|  | 使用材料 一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別を明示 | 材料の種別 | □ |  | □
|  |  | コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別を明示 | 骨材等 | □ |  | □
|  | 施工方法等 計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法を明示 | 試験方法 | □ |  | □
|  |  | コンクリートの型枠の取外し時期及び方法を明示 | 型枠 | □ |  | □

## 配置図
付近見取図・配置図チェックシート
法令 |  | 明示すべき事項及びキーワード |  | チェック欄
|  |  |  | 設計者 |  | ACS
|  |  |  | 確認 | 該当無
付近見取図
共通 |  | 方位、道路及び目標となる地物を明示 | 方位等 | □ |  | □
|  | 敷地の位置を明示 | 敷地の位置 | □ |  | □
法26条 |  | 建築物の周囲の状況を明示（防火壁に係るただし書を適用する場合） | 周囲の状況 | □ | □ | □
配置図
共通 |  | 縮尺及び方位を明示 | 縮尺・方位 | □ |  | □
|  | 敷地境界線を明示し、境界線種別を明記 | 境界線 | □ |  | □
|  | 敷地内における建築物の位置を寸法により明示 | 建物の離れ | □ |  | □
|  | 土地及び敷地と敷地の接する道との高低差を明示 | レベル | □ |  | □
|  | 申請建築物の最高の高さを明示 | 最高高さ | □ |  | □
|  | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種別を明示 | 道路種別等 | □ |  | □
|  | 申請に係る建築物と他の建築物との別を明示 | 申請建築物 | □ |  | □
|  | 下水管、下水溝、ためますその他これらに類する施設の位置及び排出・処理経路を明示 | 排水経路等 | □ |  | □
|  | 擁壁の位置を明示 | 擁壁の位置 | □ | □ | □
|  | 安息角内に設置する基礎の範囲を明示 | 安息角 | □ | □ | □
|  | 浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法を明示 | 浄化槽 | □ | □ | □
|  | 延焼の恐れのある部分を明示 | 延焼ライン | □ | □ | □
法21条 | 1項ただし書 | 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さを明示 | 大規模建物 | □ | □ | □
|  | 建築物の周囲に設けられている通路の位置及び幅員を明示 |  | □ | □ | □
法24条の2 |  | 法22条第1項の規定による区域の境界線を明示 | 区域の内外 | □ | □ | □
法27条 | 1項ただし書 | 敷地内における通路の位置及び幅員を明示 | 敷地内通路 | □ | □ | □
法28条 | 1項・4項 | 公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅を明示 | 採光 | □ | □ | □
|  | 令20条第2項第一号に規定する水平距離を明示 |  | □ | □ | □
法43条 |  | 敷地の道路に接する部分及びその長さを明示 | 接道長さ | □ | □ | □
法47条 |  | 壁面線を明示 | 壁面線 | □ | □ | □
|  | 門又は塀の位置及び高さを明示 |  | □ | □ | □
法48条 |  | 用途地域の境界線を明示 | 用途地域界 | □ | □ | □
法51条 |  | 都市計画において定められた法第51条に規定する建築物の敷地の位置を明示 | 卸売市場 | □ | □ | □
|  | 用途地域の境界線を明示 |  | □ | □ | □
|  | 都市計画区域の境界線を明示 |  | □ | □ | □
法52条 |  | 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線を明示 | 容積率 | □ | □ | □
|  | 法第52条第12項の壁面線等を明示 |  | □ | □ | □
|  | 令第135条の18（建築物から除かれる部分）に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造を明示 |  | □ | □ | □
法53条 法53条の2 |  | 用途地域の境界線を明示 | 建ぺい率 | □ | □ | □
|  | 防火地域の境界線を明示 |  | □ | □ | □
法54条 |  | 用途地域の境界線を明示 | 外壁後退 | □ | □ | □
|  | 都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線を明示（1・2種低層） |  | □ | □ | □
|  | 外壁後退の制限の緩和を受ける建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積を明示 |  | □ | □ | □
法55条 |  | 用途地域の境界線を明示 | 高さの限度 | □ | □ | □
法56条 法56条の2 |  | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の高さを明示 | 道路斜線 | □ | □ | □
|  | セットバックの距離を明示 |  | □ | □ | □
|  | セットバックの緩和を受ける部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積を明示 |  | □ | □ | □
|  | 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置を明示 |  | □ | □ | □
|  | 地盤面からの申請に係る建築物の高さを明示 | 隣地斜線 | □ | □ | □
|  | 隣地から申請建築物までの水平距離で最小寸法を明示 |  | □ | □ | □
|  | 北側の前面道路の反対側又は隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置を明示 | 北側斜線 | □ | □ | □
|  | 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員を明示 | 日影図 | □ | □ | □
法59条 |  | 高度利用地区の境界線を明示 | 高度利用地区 | □ | □ | □
バリアフリー法 |  | 高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律施行令第16条に規定する敷地内の通路の構造を明示 | 敷地内通路 | □ | □ | □
|  | 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造を明示 |  | □ | □ | □
|  | 車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法を明示 | 駐車施設 | □ | □ | □

## 平面図
平面図チェックシート
法令 |  | 明示すべき事項及びキーワード |  | チェック欄
|  |  |  | 設計者 |  | ACS
|  |  |  | 該当 | 該当無
共通 |  | 縮尺及び方位を明示 | 縮尺・方位 | □ |  | □
|  | 間取、各室の用途（室名）及び床面積を明示 | 室名・床面積 | □ |  | □
|  | 開口部の位置を明示 | 開口部の位置 | □ |  | □
|  | 建築面積及び床面積の求積に必要な各部分の寸法を明示 | 求積用寸法 | □ |  | □
|  | 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さを明示（法：26・27・64） |  | □ | □ | □
|  | 外壁の開口部及び防火設備の位置を明示（法：21・27・35・36・61・62・64） | 防火設備 | □ | □ | □
|  | 延焼の恐れのある部分の外壁の位置及び構造を明示 | 延焼ライン | □ | □ | □
|  | 耐力壁及び非耐力壁の位置を明示（法：21・23・24・25・26・27・36・61） | 耐力壁の位置 | □ | □ | □
|  | 防火区画の位置を明示（□面積 □竪穴 □異種用途 □その他）（法：21・35・36） | 防火区画 | □ | □ | □
法26条 | 本文の規定 | 防火壁の位置を明示 | 防火壁の位置 | □ | □ | □
|  | 防火壁による区画の位置及び面積を明示 | 区画の位置 | □ | □ | □
| ただし書 | かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置を明示 | かまど | □ | □ | □
|  | 令第115条の2第1項第六号（煙突の腐食）に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造を明示 | 煙突の腐食 | □ | □ | □
|  | 令第115条の2第1項第七号（ボイラーの煙突）に規定するスプリンクラー設備等及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備の位置を明示 | ボイラー煙突 | □ | □ | □
| 令113条2項 （貫通処理） | 風道の配置を明示 | 風道 | □ | □ | □
|  | 防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | 貫通位置 | □ | □ | □
|  | 給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別を明示 | 貫通処理 | □ | □ | □
| 1項ただし書 | 避難上有効なバルコニーの位置を明示（2mの範囲を明示） | 避難ﾊﾞﾙｺﾆｰ | □ | □ | □
法28条1項及び4項 |  | 採光及び換気に必要な開口部の位置及び面積を明示 | 採光・換気 | □ | □ | □
法28条の2 |  | 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置を明示（別図可） | シックハウス | □ | □ | □
|  | 外壁の開口部に設ける建具の構造を明示（通気可能な空隙を有するもの） |  | □ | □ | □
法30条 |  | 界壁の位置及び遮音性能を明示 | 界壁 | □ | □ | □
法35条 | 共通 | 令116条の2第1項に規定する窓その他の開口部の面積を明示 | 採光無窓 | □ | □ | □
|  | 令116条の2第1項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積を明示 | 排煙無窓 | □ | □ | □
| 令5章 2節 5節 6節 | 階段の配置及び構造を明示 | 階段 | □ | □ | □
|  | 階段室、バルコニー及び附室の開口部、窓及び出入り口の構造及び面積を明示 | 階段室 | □ | □ | □
|  | 歩行距離を明示 | 歩行距離 | □ | □ | □
|  | 廊下の幅を明示 | 廊下幅 | □ | □ | □
|  | 避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅を明示 | 避難階段 | □ | □ | □
|  | 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅を明示 | 避難口 | □ | □ | □
|  | 令118条に規定する出口の戸を明示（避難方向に開く） | 客席出口 | □ | □ | □
|  | 令125条の2第1項に規定する施錠装置の構造を明示 | 屋外出口 | □ | □ | □
|  | 令126条第1項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さを明示 | 屋上広場 | □ | □ | □
|  | 赤色灯及び非常用進入口（代替進入口）である旨の表示の構造を明示 | 非常用進入口 | □ | □ | □
|  | 渡り廊下の位置及び幅員を明示 | 渡り廊下 | □ | □ | □
|  | 地下道の位置及び幅員を明示 | 地下道 | □ | □ | □
法35条の2 |  | 令128条の3の2第1項に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積を明示 | 排煙無窓 | □ | □ | □
法35条の3 |  | 令111条第1項に規定する窓その他の開口部の面積を明示 | 採光無窓 | □ | □ | □
法36条 | 令2章3節 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造を明示 | 階段等の構造 | □ | □ | □
|  | 令27条に規定する階段の設置状況を明示 | 専用階段 | □ | □ | □
| 令112条 1項から13項 （防火区画） | スプリンクラー設備等消火設備の配置を明示 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ | □ | □ | □
| 令112条 15項・16項 | 防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別を明示 | 防火区画 制限 | □ | □ | □
|  | 給水管、配電管その他の管と防火区画とのすき間を埋める材料の種別を明示 |  | □ | □ | □
| 令114条 | 界壁及び防火上主要な間仕切壁の位置を明示 | 114条区画 | □ | □ | □
|  | 界壁及び、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別を明示 |  | □ | □ | □
|  | 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別を明示 |  | □ | □ | □
法52条 |  | 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分の位置を明示 | 容積緩和 | □ | □ | □
法62条 |  | 令136条の2第八号に規定する区画の位置を明示 | 3階区画 | □ | □ | □
バリアフリー法 |  | 客室の数を明示 | 客室数 | □ | □ | □
|  | 移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置を明示 | 円滑化経路 | □ | □ | □
|  | 車いす使用者用客室及び案内所の位置を明示 | 案内所 | □ | □ | □
|  | 移動等促進化円滑法施行令第18条第2項第六号及び第19条に規定する標識の位置を明示 | 標識 | □ | □ | □
|  | 移動等促進化円滑法施行令第20条第1項に規定する案内板その他の設備の位置を明示 | 案内板 | □ | □ | □
|  | 移動等促進化円滑法施行令第20条第2項に規定する設備の位置を明示 | 案内設備 | □ | □ | □
|  | 移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造を明示 | 経路 | □ | □ | □
|  | 移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造を明示 | 昇降機 | □ | □ | □
|  | 車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造を明示 | 便所浴室 | □ | □ | □
|  | 移動等促進化円滑法施行令第14条に規定する便所の位置及び構造を明示 | 便所 | □ | □ | □
|  | 階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造を明示 | 階段等の構造 | □ | □ | □

## 設備
設備関係チェックシート（1）
法令 | 種別 | 明示すべき事項及びキーワード |  | チェック欄
|  |  |  | 設計者 |  | ACS
|  |  |  | 確認 | 該当無
法28条 （換気） | 平面図 | 居室に設ける換気のための窓その他開口部の位置及び面積を明示 | 開口部の位置 | □ | □ | □
|  | 開口部の位置及び面積を明示 |  | □ | □ | □
|  | 給気機又は給気口の位置を明示 | 給気 | □ | □ | □
|  | 排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置を明示 | 排気 | □ | □ | □
|  | かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量を明示 | 発熱量 | □ | □ | □
|  | 火を使用する室に関する換気経路を明示 | 換気経路 | □ | □ | □
|  | 中央管理室の位置を明示 | 中央管理室 | □ | □ | □
| 断面図 | 給気機又は給気口の位置を明示 | 給気 | □ | □ | □
|  | 排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置を明示 | 排気 | □ | □ | □
| 仕様書 | 換気設備の有効換気量を明示 | 有効換気量 | □ | □ | □
|  | 空気調和設備の有効換気量を明示 |  | □ | □ | □
| 構造詳細図 | 火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別を明示 | フード | □ | □ | □
| 計算書 | 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法を明示 | 給気 | □ | □ | □
|  | 排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法を明示 | 排気 | □ | □ | □
|  | 煙突の有効断面積及びその算出方法を明示 | 煙突 | □ | □ | □
|  | 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さを明示 |  | □ | □ | □
法28条の2 （ｼｯｸ ﾊｳｽ） | 平面図 | 中央管理室の位置を明示 | 中央管理室 | □ | □ | □
|  | シックハウスに係る必要な換気を確保することができる居室の構造方法を明示 | 居室の構造 | □ | □ | □
| 構造詳細図 | シックハウスに係る必要な換気を確保することができる居室の構造方法を明示 |  | □ | □ | □
|  | シックハウスに係る必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を明示 | 換気設備 | □ | □ | □
| 計算書 | 給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法を明示 | 能力 | □ | □ | □
|  | 換気経路の全圧力損失及びその算出方法を明示 | 圧力損失 | □ | □ | □
法35条 （排煙） | 平面図 | 排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を明示 | 排煙方法 | □ | □ | □
|  | 令116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部の位置を明示 | 排煙無窓 | □ | □ | □
|  | 防火区画及び令126条の2第1項に規定する防煙壁による区画の位置を明示 | 防煙壁 | □ | □ | □
|  | 排煙口の位置を明示 | 排煙口の位置 | □ | □ | □
|  | 排煙風道の配置を明示 | 排煙風道 | □ | □ | □
|  | 排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置を明示 | 開放装置 | □ | □ | □
|  | 排煙口の開口面積又は排煙機の位置を明示 | 排煙口の面積 | □ | □ | □
|  | 予備電源の位置を明示 | 予備電源 | □ | □ | □
| 床面積 求積図 | 防火区画及び令126条の2第1項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示 | 区画面積 | □ | □ | □
| 断面図 | 排煙口に設ける手動開放装置の位置を明示 | 開放装置 | □ | □ | □
|  | 排煙口及び当該は排煙口に係る防火区画部分に設けられた防煙壁の位置を明示 | 防煙壁の位置 | □ | □ | □
|  | 給気口の位置を明示 | 給気口の位置 | □ | □ | □
|  | 給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積を明示 | 給気口の面積 | □ | □ | □
| 材料表 | 建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別を明示 | 仕上材 | □ | □ | □
|  | 排煙設備の排煙口の風道に用いる材料の種別を明示 | 風道の材料 | □ | □ | □
| 構造詳細図 | 排煙口の構造を明示 | 排煙口の構造 | □ | □ | □
|  | 排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を明示 | 開放装置 | □ | □ | □
|  | 排煙風道の構造を明示 | 風道の構造 | □ | □ | □
|  | 排煙設備の電気配線に用いる配線の種別を明示 | 配線の種別 | □ | □ | □
|  | 給気室の構造を明示 | 給気室の構造 | □ | □ | □
| 計算書 | 排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法を明示 | 排煙機の能力 | □ | □ | □
法35条 （非常 照明） | 平面図 | 照明装置の位置及び構造を明示 | 位置 | □ | □ | □
|  | 非常用の照明装置によって、床面において1lx以上の照度を確保することができる範囲を明示 | 範囲 | □ | □ | □
| 構造詳細図 | 照度を明示 | 照度 | □ | □ | □
|  | 照明設備の構造を明示 | 構造 | □ | □ | □
|  | 照明設備の位置及び材料の種別を明示 | 材料の種別 | □ | □ | □
設備関係チェックシート（2）
法令 | 種別 | 明示すべき事項及びキーワード |  | チェック欄
|  |  |  | 設計者 |  | ACS
|  |  |  | 確認 | 該当無
法32条 （電気） | 平面図 | 常用の電源及び予備の電源の種類及び位置を明示 | 常用電源 | □ | □ | □
|  | 非常用照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置を明示 | 非常灯 | □ | □ | □
| 構造詳細図 | 受電設備の電気配線の状況を明示 | 配線 | □ | □ | □
|  | 常用の電源及び予備の電源の種類及び構造を明示 | 電源の種類 | □ | □ | □
|  | 予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況を明示 | 予備電源 | □ | □ | □
|  | ガス漏れ警報設備に係る電気配線の構造を明示 | ガス漏れ | □ | □ | □
| 計算書 | 予備電源の容量及びその算出方法を明示 | 電源の容量 | □ | □ | □
法33条 （避雷） | 立面図 | 建築物の高さが20mを超える部分を明示 | 20m超 | □ | □ | □
|  | 雷撃から保護される範囲を明示 | 保護範囲 | □ | □ | □
|  | 受雷部システムの配置を明示 | 配置 | □ | □ | □
| 小屋伏図 | 受雷部システムの配置を明示 |  | □ | □ | □
| 構造詳細図 | 雨水等により腐食の恐れのある避雷設備の部分を明示 | 腐食 | □ | □ | □
|  | JIS-A4201-1992又はJIS-A4201-2003の別を明示 | JIS | □ | □ | □
|  | 受雷部システム及び引下げ導線の位置及び構造を明示 | 導線 | □ | □ | □
|  | 接地極の位置及び構造を明示 | 設置極 | □ | □ | □
| 材料表 | 腐食しにくい材料を用い又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分を明示 | 腐食防止 | □ | □ | □
法34条 （EV） | 平面図 | 昇降路の周壁及び開口部の位置を明示 | 位置 | □ | □ | □
| 構造詳細図 | 昇降路の周壁及び開口部の構造を明示 | 構造 | □ | □ | □
法36条 （機械） | 平面図 | 配管設備の種別及び配置を明示 | 配管種別 | □ | □ | □
|  | 給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する部分の位置及び構造を明示 | 貫通部 | □ | □ | □
|  | 給水タンク等の位置及び構造を明示 | 給水タンク | □ | □ | □
|  | 建築物の内部、屋上又は最下階床下に設ける給水タンク等の周辺の状況を明示 |  | □ | □ | □
|  | ガス栓及びガス漏れ警報器の位置を明示 | ガス漏れ | □ | □ | □
| 断面図 | 給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する部分の位置及び構造を明示 | 貫通部 | □ | □ | □
|  | 給水タンク等の位置及び構造を明示 | 給水タンク | □ | □ | □
|  | 建築物の内部、屋上又は最下階床下に設ける給水タンク等の周辺の状況を明示 |  | □ | □ | □
|  | ガス漏れ警報器を設けた場合にあっては、当該設備及びガス栓の位置を明示 | ガス栓 | □ | □ | □
| 仕様書 | 腐食する恐れのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置を明示 | 腐食 | □ | □ | □
|  | 圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別を明示 | 安全装置 | □ | □ | □
|  | 飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置を明示 | 逆流防止 | □ | □ | □
|  | 給水管の凍結による破壊の恐れのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置を明示 | 防凍 | □ | □ | □
|  | 金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置を明示 | さび止め | □ | □ | □
|  | 給水管に講じたウオーターハンマー防止のための措置を明示 | ｳｵｰﾀｰﾊﾝﾏｰ | □ | □ | □
|  | ガス栓の金属管等への接続方法を明示 | ガス栓 | □ | □ | □
|  | ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構の種別を明示 | 過流出 | □ | □ | □
|  | 排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置を明示 | トラップ | □ | □ | □
| 構造詳細 | 飲料水の配管設備に設ける活性炭素等の濾材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造を明示 | 活性炭素 | □ | □ | □
|  | 給水タンク等の構造を明示 | 給水タンク | □ | □ | □
|  | 排水槽の構造を明示 | 排水槽 | □ | □ | □
|  | 阻集機の位置及び構造を明示 | 阻集機 | □ | □ | □
|  | ガス漏れ警報設備の構造を明示 | ガス漏れ | □ | □ | □
|  | 風道の構造を明示 | 風道 | □ | □ | □
| 系統図 | 配管設備の種類、配置及び構造を明示 | 配管種別 | □ | □ | □
|  | 配管設備の末端の連結先を明示 | 配管末端 | □ | □ | □
|  | 給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する部分の位置を明示 | 貫通部 | □ | □ | □
|  | 給水管の止水弁の位置を明示 | 止水弁 | □ | □ | □
|  | 排水トラップ、通気管等の位置を明示 | トラップ | □ | □ | □
| 計算書 | 排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法を明示 | 排水容量 | □ | □ | □
| 材料表 | 配管設備に用いる材料の種別を明示 | 配管材料 | □ | □ | □

## 日影図
日影図チェックシート
法令 | 種別 | 明示すべき事項及びキーワード |  | チェック欄
|  |  |  | 設計者 |  | ACS
|  |  |  | 確認 | 該当無
法56条の2 | 付近見取図 | 敷地の位置を明示 | 敷地の位置 | □ |  | □
| 配置図 | 建築物の各部分の高さを明示 | 各部分の高さ | □ |  | □
|  | 軒の高さを明示 | 軒髙 | □ |  | □
|  | 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員を明示 | 道路等 | □ |  | □
|  | 地盤面の異なる区域の境界線を明示 | 地盤面区分 | □ | □ | □
| 日影図 | 縮尺及び方位を明示 | 縮尺方位 | □ |  | □
|  | 敷地境界線を明示 | 敷地境界線 | □ |  | □
|  | 法56条の2第1項に規定する対象区域の境界線を明示 | 対象区域 | □ | □ | □
|  | 法別表第4（い）欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線を明示 |  | □ | □ | □
|  | 日影時間の異なる区域の境界線を明示 | 異なる区域 | □ | □ | □
|  | 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員を明示 | 道路等 | □ |  | □
|  | 敷地内における建築物の位置を明示 | 建築物の位置 | □ |  | □
|  | 真北方向を明示（測定日、測定機器等測定方法を明記） | 真北 | □ |  | □
|  | 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ | 各部分の高さ | □ |  | □
|  | 測定線を明示 | 5m・10ｍ | □ |  | □
|  | 日影図 | 日影図 | □ |  | □
|  | 等時間日影図 | 等時間 | □ |  | □
|  | 土地の高低を明示 | レベル | □ |  | □
| 断面図 | 平均地盤面を明示 | 平均地盤面 | □ |  | □
|  | 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さを明示 | 各部分の高さ | □ |  | □
|  | 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地盤面を明示 | 隣地 | □ | □ | □
| 平均地盤面算定表 | 建築物が周囲の地盤と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式を明示 | 平均地盤面 | □ | □ | □
| 法56条の2 第1項 ただし書 許可 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項を明示 | ただし書許可 | □ | □ | □

## 天空図
天空図チェックシート |  |  |  |  | 株式会社 ＡＣＳ熊本
法令 | 種別 | 明示すべき事項及びキーワード |  |  | チェック欄
[5 empty] | 設計者 |  | ACS
[5 empty] | 確認 | 該当無
法56条 第7項 | 道路 | 配置図 | 縮尺を明示 | 縮尺 | □ |  | □
|  |  | 敷地境界線を明示 | 境界線 | □ |  | □
|  |  | 敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置を明示 | 建築物の位置 | □ |  | □
|  |  | 擁壁の位置を明示 | 擁壁 | □ | □ | □
|  |  | 土地の高低を明示 | レベル | □ |  | □
|  |  | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類を明示 | 道路 | □ |  | □
|  |  | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さを明示 | 高さ | □ |  | □
|  |  | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離を明示 | 後退距離 | □ | □ | □
|  |  | 道路制限勾配が異なる地域等の境界線を明示 | 異なる地域 | □ | □ | □
|  |  | 令132条又は令134条第2項に規定する区域の境界線を明示 | 2以上の道路 | □ | □ | □
|  |  | 令135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離を明示 | 測定位置 | □ |  | □
|  |  | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率を明示 | 天空率 | □ |  | □
|  | 立面図 | 縮尺を明示 | 縮尺 | □ |  | □
|  |  | 前面道路の路面の中心の高さを明示 | 路面の中心 | □ |  | □
|  |  | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さを明示 | 高さ | □ |  | □
|  |  | 令135条の2第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さを明示 | 定める高さ | □ | □ | □
|  |  | 擁壁の位置を明示 | 擁壁 | □ | □ | □
|  |  | 土地の高低を明示 | レベル | □ | □ | □
|  |  | 令135条の9に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さを明示 | 高さ | □ | □ | □
|  | 水平投影 位置確認表 | 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角を明示 | 水平投影位置 | □ |  | □
|  | 天空図 | 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図を明示 | 天空図 | □ |  | □
| 隣地 | 配置図 | 縮尺を明示 | 縮尺 | □ |  | □
|  |  | 敷地境界線を明示 | 境界線 | □ |  | □
|  |  | 敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置を明示 | 建築物の位置 | □ |  | □
|  |  | 擁壁の位置を明示 | 擁壁 | □ | □ | □
|  |  | 土地の高低を明示 | レベル | □ |  | □
|  |  | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類を明示 | 道路 | □ |  | □
|  |  | 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さを明示 | 高さ | □ |  | □
|  |  | 法56条第1項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離を明示 | 水平距離 | □ |  | □
|  |  | 令135条の7第1項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離を明示 | 後退距離 | □ |  | □
|  |  | 隣地制限勾配が異なる地域等の境界線を明示 | 異なる地域 | □ | □ | □
|  |  | 高低差区分区域の境界線を明示 | 高低差区分 | □ | □ | □
|  |  | 令135条の10に規定する位置及び当該位置の間の距離を明示 | 測定位置 | □ |  | □
|  |  | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令135条の10に規定する位置ごとに算定した天空率を明示 | 天空率 | □ |  | □
|  | 立面図 | 縮尺を明示 | 縮尺 | □ |  | □
|  |  | 地盤面を明示 | 地盤面 | □ |  | □
|  |  | 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さを明示 | 高さ | □ |  | □
|  |  | 令135条の3第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さを明示 | 定める高さ | □ | □ | □
|  |  | 擁壁の位置を明示 | 擁壁 | □ | □ | □
|  |  | 土地の高低を明示 | レベル | □ |  | □
|  |  | 高低差区分区域の境界線を明示 | 高低差区分 | □ | □ | □
|  |  | 令135条の10に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さを明示 | 高さ | □ | □ | □
|  | 水平投影 位置確認表 | 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角を明示 | 水平投影位置 | □ |  | □
|  | 天空図 | 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図を明示 | 天空図 | □ |  | □
| 北側 | 配置図 | 縮尺を明示 | 縮尺 | □ |  | □
|  |  | 敷地境界線を明示 | 境界線 | □ |  | □
|  |  | 敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置を明示 | 建築物の位置 | □ |  | □
|  |  | 擁壁の位置を明示 | 擁壁 | □ | □ | □
|  |  | 土地の高低を明示 | レベル | □ |  | □
|  |  | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類を明示 | 道路 | □ |  | □
|  |  | 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さを明示 | 高さ | □ |  | □
|  |  | 北側制限高さが異なる地域等の境界線を明示 | 異なる地域 | □ | □ | □
|  |  | 高低差区分区域の境界線を明示 | 高低差区分 | □ | □ | □
|  |  | 令135条の11に規定する位置及び当該位置の間の距離を明示 | 測定位置 | □ | □ | □
|  |  | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令135条の11に規定する位置ごとに算定した天空率を明示 | 天空率 | □ |  | □
|  | 立面図 | 縮尺を明示 | 縮尺 | □ |  | □
|  |  | 地盤面を明示 | 地盤面 | □ |  | □
|  |  | 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さを明示 | 高さ | □ |  | □
|  |  | 令135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さを明示 | 定める高さ | □ | □ | □
|  |  | 擁壁の位置を明示 | 擁壁 | □ | □ | □
|  |  | 土地の高低を明示 | レベル | □ |  | □
|  |  | 令135条の11に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さを明示 | 高さ | □ | □ | □
|  | 水平投影 位置確認表 | 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角を明示 | 水平投影位置 | □ |  | □
|  | 天空図 | 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図を明示 | 天空図 | □ |  | □

## 立面図・断面図・構造詳細
付近見取図・配置図・平面図以外チェックシート（1）
法令 | 種別 | 明示すべき事項及びキーワード |  | チェック欄
|  |  |  | 設計者 |  | ACS
|  |  |  | 確認 | 該当無
共通 | 求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示 | 求積 | □ |  | □
| 立面図 | 縮尺を明示 | 縮尺 | □ |  | □
|  | 開口部の位置を明示 | 開口部の位置 | □ |  | □
|  | 延焼の恐れのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示 | 延焼ライン | □ | □ | □
| 断面図 | 縮尺を明示 | 縮尺 | □ |  | □
|  | 地盤面を明示 | 地盤面 | □ |  | □
|  | 各階の床及び天井（天井がない場合は、屋根）の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さを明示 | 各部分の高さ | □ |  | □
| 地盤面 算定 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さを明示 | 平均地盤面 | □ |  | □
|  | 地盤面を算定するための算式を明示 |  | □ | □ | □
法21条 | 耐火構造等 構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 耐火リスト | □ | □ | □
|  | 主要構造部、軒裏、ひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 |  | □ | □ | □
法22条 | 耐火構造等 構造詳細図 | 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 屋根の構造 | □ | □ | □
法23条 | 耐火構造等 構造詳細図 | 延焼の恐れのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 外壁の構造 | □ | □ | □
法24条 | 断面図 | 延焼の恐れのある部分を明示 | 延焼ライン | □ | □ | □
| 耐火構造等 構造詳細図 | 延焼の恐れのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 外壁の構造 | □ | □ | □
法25条 | 断面図 | 延焼の恐れのある部分を明示 | 延焼ライン | □ | □ | □
| 耐火構造等 構造詳細図 | 屋根並びに延焼の恐れのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 屋根外壁 の構造 | □ | □ | □
法26条 | 断面図 | 防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別を明示 | 防火壁 | □ | □ | □
|  | 給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別を明示 |  | □ | □ | □
| 耐火構造等 構造詳細図 | 防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 |  | □ | □ | □
|  | 主要構造部、軒裏、防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 |  | □ | □ | □
|  | 令115条の2第1項六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造を明示 |  | □ | □ | □
|  | 令115条の2第1項八号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造を明示 |  | □ | □ | □
|  | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示 |  | □ | □ | □
| 室内仕上表 | 令115条の2第1項第七号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さを明示 |  | □ | □ | □
| 必要図書 | 通常の火災により建築物全体が容易に倒壊する恐れがないことが確かめられた構造であることを明示 |  | □ | □ | □
法27条 | 立面図 | 令115条の2の2第1項第三号に規定する窓その他の開口部の構造を明示 | 3階宿泊室 | □ | □ | □
| 耐火構造等 構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 主要構造部 | □ | □ | □
|  | 令115条の2の2第1項第一号に規定する部分、令115条の2の2第1項第四号ハに規定するひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 |  | □ | □ | □
|  | 主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示 |  | □ | □ | □
法28条 | 立面図 | 令20条第2項第一号に規定する垂直距離を明示 | 垂直距離 | □ | □ | □
| 断面図 | 令20条第2項第一号に規定する垂直距離を明示 |  | □ | □ | □
| 計算書 | 居室の床面積を明示 | 床面積 | □ | □ | □
|  | 開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法を明示 | 採光計算 | □ | □ | □
法28条の2 | 材料表 | 内装の仕上げに使用する建築材料の種別を明示 | 内装材 | □ | □ | □
|  | 令20条の7の規定により算出した面積の合計を明示 | 使用面積 | □ | □ | □
| 計算書 | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法を明示 | 換気計算 | □ | □ | □
|  | 換気回数及び必要有効換気量を明示 |  | □ | □ | □
法29条 | 外壁等 構造詳細図 | 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別を明示 | 地階の構造 | □ | □ | □
| 計算書 | 居室の床面積を明示 | 床面積 | □ | □ | □
|  | 開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法を明示 | 換気計算 | □ | □ | □
法30条 | 断面図 | 界壁の位置及び構造を明示 | 界壁 | □ | □ | □
付近見取図・配置図・平面図以外チェックシート（2）
法令 | 種別 | 明示すべき事項及びキーワード |  | チェック欄
|  |  |  | 設計者 |  | ACS
|  |  |  | 該当 | 該当無
法35条 | 立面図 | 非常用進入口又は令126条の6第二号に規定する窓その他の開口部の構造を明示 | 非常用 進入口 | □ | □ | □
|  | 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造を明示 |  | □ | □ | □
| 断面図 | 直通階段の構造を明示 | 直通階段 | □ | □ | □
|  | 渡り廊下の高さを明示 | 渡り廊下 | □ | □ | □
| 消火設備 構造詳細図 | 消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造を明示 | 消火設備 | □ | □ | □
| 耐火構造等 構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 主要構造部 | □ | □ | □
| 室内仕上表 | 令123条第1項第二号及び第3項第三号に規定する仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さを明示 | 階段室 | □ | □ | □
|  | 令128条の3に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さを明示 | 地下街 | □ | □ | □
法35条の2 | 室内仕上表 | 令129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さを明示 | 特殊建築物 | □ | □ | □
法35条の3 | 耐火構造等 構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 主要構造部 | □ | □ | □
法36条 | 断面図 | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法を明示 | 床の高さ | □ | □ | □
|  | 換気孔の位置を明示 | 換気孔 | □ | □ | □
|  | ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況を明示 | ねずみ | □ | □ | □
|  | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造を明示 | 階段等 | □ | □ | □
|  | 令112条第10項に規定する外壁の位置及び構造を明示 | 外壁の構造 | □ | □ | □
|  | 令112条第12項及び第13項に規定する区画に用いる床の構造を明示 | 床の構造 | □ | □ | □
|  | 令112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別を明示 | 防火区画 制限 | □ | □ | □
|  | 給水管、配電管その他の管と令112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別を明示 |  | □ | □ | □
|  | 小屋組の構造を明示 | 小屋組 | □ | □ | □
|  | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置を明示 | 防火区画 制限 | □ | □ | □
|  | 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすきまを埋める材料種別を明示 |  | □ | □ | □
| 層間変形角計算書令109条の2の2 | 層間変位の計算に用いる地震力を明示 | 層間変形角 | □ | □ | □
|  | 地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法を明示 |  | □ | □ | □
|  | 各階及び各方向の層間変形角の算出方法を明示 |  | □ | □ | □
| 有害変形 図書 令109条の2の2ただし書 | 令109条の2の2ただし書に規定する計算又は実験による検証内容を明示 | 有害変形 検証内容 | □ | □ | □
| 耐火構造等 構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 主要構造部 | □ | □ | □
|  | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 防火設備 | □ | □ | □
|  | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 界壁等 | □ | □ | □
法37条 | 材料表 | 建築物の基礎、主要構造部及び令144条の3に規定する部分に使用する指定建築材料の種別を明示 | 指定 建築材料 | □ | □ | □
法43条 | 法43条 第1項 ただし書 許可 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途の関する事項を明示 | 43条許可 | □ | □ | □
法48条 | 危険物の 数量表 | 危険物の種類及び数量を明示 | 危険物 | □ | □ | □
| 事業調書 | 事業の種類を明示 |  | □ | □ | □
| ただし書 許可の確認 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途の関する事項を明示 |  | □ | □ | □
法52条 | 床面積 求積図 | 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示 | 容積率緩和 | □ | □ | □
付近見取図・配置図・平面図以外チェックシート（3）
法令 | 種別 | 明示すべき事項及びキーワード |  | チェック欄
|  |  |  | 設計者 |  | ACS
|  |  |  | 該当 | 該当無
法53条 | 敷地面積 求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式を明示 | 敷地面積 | □ | □ | □
| 建築面積 求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示 | 建築面積 | □ | □ | □
| 耐火構造等 構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 主要構造部 | □ | □ | □
法55条 | 断面図 | 用途地域の境界線を明示 | 用途地域 | □ | □ | □
|  | 土地の高低を明示 | レベル | □ | □ | □
法56条 | 断面図 | 前面道路の路面の中心の高さを明示 | 路面の中心 | □ | □ | □
|  | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さを明示 | 各部分の高さ | □ | □ | □
|  | 令135条の2第2項、令135条の3第2項又は令135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置を明示 | 特定行政庁の定め | □ | □ | □
|  | 法56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度を明示 | 高さの限度 | □ | □ | □
|  | 敷地に接する道路の位置、幅員及び種類を明示 | 道路の位置 | □ | □ | □
|  | 前面道路の中心線を明示 | 道路中心線 | □ | □ | □
|  | 擁壁の位置を明示 | 擁壁 | □ | □ | □
|  | 土地の高低を明示 | レベル | □ | □ | □
|  | 地盤面の異なる区域の境界線を明示 | 地盤面 | □ | □ | □
|  | 令130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積を明示 | 斜線緩和 | □ | □ | □
|  | 法56条第1項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離を明示 | セットバック | □ | □ | □
|  | 法56条第2項に規定する後退距離を明示 |  | □ | □ | □
|  | 用途地域の境界線を明示 | 用途地域 | □ | □ | □
|  | 法56条第1項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線を明示 | 1・2種低層 | □ | □ | □
|  | 令132条第1項若しくは第2項又は令134条第2項に規定する区域の境界線を明示 | 2Aかつ35m | □ | □ | □
|  | 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置を明示 | 公園等 | □ | □ | □
|  | 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷きその他これらに類するものの位置を明示 |  | □ | □ | □
法61条 | 耐火構造等 構造詳細図 | 主要構造部の断面の及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 主要構造部 | □ | □ | □
|  | 主要構造部、軒裏及び門又は塀の断面の構造及び材料の種別を明示 |  | □ | □ | □
法62条 | 立面図 | 令136条の2第二号に規定する開口部の面積を明示 | 開口部 | □ | □ | □
|  | 延焼の恐れのある部分の門又は塀の位置を明示 | 延焼ライン | □ | □ | □
| 断面図 | 換気孔の位置及び面積を明示 | 換気孔 | □ | □ | □
|  | 窓の位置及び面積を明示 | 窓の位置 | □ | □ | □
| 耐火構造等 構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井、屋根及びその直下の天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 主要構造部 | □ | □ | □
|  | 外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 外壁軒裏 | □ | □ | □
法63条 | 耐火構造等 構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 主要構造部 | □ | □ | □
法64条 | 耐火構造等 構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 防火設備 | □ | □ | □
法65条 | 耐火構造等 構造詳細図 | 外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示 | 外壁 | □ | □ | □
法66条 | 立面図 | 看板等の高さを明示 | 看板 | □ | □ | □
| 耐火構造等 構造詳細図 | 看板等の材料の種別を明示 |  | □ | □ | □