## 注意事項
「確認申請チェック表」のご利用に係る注意事項
■「確認申請チェック表」について
1 | 本チェック表は、審査項目のすべてを網羅するものではなく、「うっかり○○」が起こりやすいと思われる項目
についてまとめたものです。
2 | 設計者チェック欄にチェックをお入れになり、別紙「添付図書チェックリスト」と併せてご提出くださいますよう
お願いいたします。

## チェック表
確認申請チェック表
項 目 | 確 認 事 項 | チェック欄
|  | 設計者 |  | ACS
|  | 確認 | 該当無
関連手続き | 省エネ法、リサイクル法、やさしいまちづくり条例等の手続きはお済みですか。 | □ | □ | □
添付図書 | 添付図書チェックリストにより必要図書を確認されましたか。 | □ | □ | □
建築士法 | 建築士事務所登録の更新はお済みですか。 | □ | □ | □
| 建築士定期講習は受講されていますか。また、更新の必要はありませんか。 | □ | □ | □
| 委任状は添付されていますか。また、委任を受けた日付けは記載されていますか。 | □ | □ | □
事前調査報告 | 報告書様式は最新版ですか。 | □ | □ | □
| 関係部署との協議は全てお済みですか。 | □ | □ | □
地域 | 土地区画整理法の手続きはお済みですか。 | □ | □ | □
| 宅造許可の手続きはお済みですか。 | □ | □ | □
開発 | 開発許可（変更を含む）の手続きはお済みですか。 | □ | □ | □
| 開発の検査済証若しくは事前着工承認証は添付されていますか。 | □ | □ | □
| 申請建物の用途は、開発条件に適合していますか。 | □ | □ | □
| 市街化調整区域の農家住宅等については、所轄の行政庁より「開発不要証明書」の交付を受けてください。 | □ | □ | □
敷地 | 敷地の一部にある里道等の処理はお済みですか。 | □ | □ | □
| 隣棟間延焼ラインは発生しませんか。 | □ | □ | □
| 用途可分及び用途不可分について、所轄の行政庁と協議されましたか。 | □ | □ | □
道路 | 建築基準法上の道路である旨の記載がなされていますか。（法第42条第1項1号等） | □ | □ | □
| 道路後退部分に突出物はありませんか。 | □ | □ | □
| 法定外公共物占用許可の手続きはお済みですか。 | □ | □ | □
| 道路判定をお受けになる必要はありませんか。 | □ | □ | □
| 位置指定道路の基準を満たしていますか。 | □ | □ | □
| 都市計画道路の影響はありませんか。 | □ | □ | □
用途地域 | 申請建物の用途・規模等は、用途地域の条件に適合していますか。 | □ | □ | □
| 法第48条の許可をお受けになられていませんか。 | □ | □ | □
容積率 | 道路幅員による低減を考慮されていますか。 | □ | □ | □
| 水路橋等の幅員が道路幅員に含まれていませんか。 | □ | □ | □
道路斜線 | 高さは前面道路の路面の中心から検討されていますか。 | □ | □ | □
| 前面道路との境界線と建築物の間に、除外を受けることのできない建築物等はありませんか。 | □ | □ | □
隣地斜線 | 高さは平均地盤面から検討されていますか。 | □ | □ | □
北側斜線 | 真北方向は明示されていますか。 | □ | □ | □
| 高さは平均地盤面から検討されていますか。 | □ | □ | □
天空率 | 計画建物の計算結果が、0.02％以上適合建物の計算結果を上回っていますか。 | □ | □ | □
日影図 | 5分以上の余裕がありますか。 | □ | □ | □
防火 | 配置図及び平面図に延焼ラインは記入されていますか。 | □ | □ | □
大規模木造 | 防火壁は設置されていますか。 | □ | □ | □
特殊建築物 | 耐火建築物又は準耐火建築物の要求はありませんか。 | □ | □ | □
| バリアフリー法の義務化対象建物ではありませんか。 | □ | □ | □
| 消防機関との事前協議はお済みですか。 | □ | □ | □
防火区画 | 各区画の表現が明確になされていますか。 | □ | □ | □
| 防火区画制限を考慮されていますか。（貫通処理） | □ | □ | □
| 昇降機は遮煙仕様となっていますか。 | □ | □ | □
| 竪穴区画の開口部は遮煙仕様となっていますか。 | □ | □ | □
界壁 | 耐火性能及び遮音性能を満たしていますか。 | □ | □ | □
隔壁 | けた行12m以内に設置されていますか。 | □ | □ | □
主要間仕切壁 | 防火避難規定の解釈に準じて設置されていますか。 | □ | □ | □
内装制限 | 仕上表に適正に表現されていますか。 | □ | □ | □
階段 | 階段詳細図が添付されていますか。 | □ | □ | □
| 各階の居室の床面積の合計が200㎡を超えていませんか。 | □ | □ | □
| 重複距離は記載されていますか。 | □ | □ | □
廊下 | 共同住宅の住戸又は住室の床面積の合計が、100㎡を超えていませんか。 | □ | □ | □
避難通路 | 有効幅1.5m以上の避難通路が確保されていますか。 | □ | □ | □
非常用進入口 | 非常用進入口若しくは代替進入口は設置されていますか。 | □ | □ | □
居室 | 採光計算において水平距離は適正に確保されていますか。 | □ | □ | □
| 24時間換気計算において、圧力損失は考慮されていますか。 | □ | □ | □
| 出入り口戸の高さが2mの場合、天井高さが2.5m以上なければ窓から煙を抜くことができません。 | □ | □ | □
| 排煙告示の番号は、仕上表及び平面図に記載されていますか。 | □ | □ | □
非常用照明 | 予備電源は考慮されていますか。 | □ | □ | □
| 範囲円は記載されていますか。 | □ | □ | □
避雷設備 | 風圧力の検討書は添付されていますか。 | □ | □ | □
便所 | 換気用の窓若しくは換気設備が設置されていますか。 | □ | □ | □
内部チェック | 確認申請前に内部チェックは実施されましたか。 | □ | □ | □